📋 Опросный лист для подбора промышленного тепловентилятора

vortexair ｜ Данный опросный лист предназначен для сбора технических требований. Распечатайте и заполните — отметьте нужные пункты знаком «√» или «×» в квадратных/круглых скобках.

💡 Как заполнять: Для выбора варианта поставьте «√» внутри квадратных скобок [ ] (множественный выбор) или внутри круглых скобок ( ) (одиночный выбор). Для заполнения числовых значений используйте подчёркнутые линии.

# 1 Информация о клиенте

Цель: Регистрация данных о проекте и контактной информации.

| № | Параметр | Заполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Полное наименование компании |  |
| 1.2 | Название проекта |  |
| 1.3 | Место реализации |  |
| 1.4 | Контактное лицо |  |
| 1.5 | Должность |  |
| 1.6 | Телефон |  |
| 1.7 | E-mail |  |

# 2 Основные параметры объекта нагрева

Цель: Сбор данных о нагреваемом материале и технологических требованиях. ★ Особое внимание – пункт 2.14 «Применение».

| № | Параметр | Заполнение / пояснение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тип тепловентилятора (можно несколько) | □ Портативный малогабаритный □ Циркуляционный □ Высоконапорный □ Универсальный □ Средненапорный □ Взрывозащищённый циркуляционный □ С большим расходом воздуха □ Жидкотопливный (дизельный) □ Компактный промышленный □ Низкотемпературный физиотерапевтический □ Другой тип: |
| 2.2 | Уровень комплектации (один вариант) | ○ Практичный (без ЧРП, постоянная скорость) ○ Стандартный (с ЧРП, китайские компоненты) ○ Международный (с ЧРП, мировые бренды) ○ Другие требования: |
| 2.3 | Нагреваемый объект / материал | Пример: ПЭТ-бутылка, металл, плёнка и т.д. |
| 2.4 | Габариты объекта | Длина мм ¦ Ширина мм ¦ Высота мм ¦ Диаметр мм |
| 2.5 | Вес одного изделия | кг Для сыпучих – насыпная плотность |
| 2.6 | Материал объекта | Пример: стекло, металл, пластик и т.д. |
| 2.7 | Форма / состояние | □ Плоский/листовой □ Цилиндрический/трубчатый □ Гранулы/порошок □ Бутылки/банки/контейнеры □ Рулон/плёнка □ Неправильная форма □ Другое: |
| 2.8 | Начальная температура | °C |
| 2.9 | Требуемая температура | °C Обычно 80~350°C |
| 2.10 | Допустимое отклонение | ± °C |
| 2.11 | Время нагрева за цикл | сек / мин |
| 2.12 | Производительность | шт/час или кг/час |
| 2.13 | Способ нагрева | ○ Прямой ○ Косвенный ○ Инфракрасный дополнительный ○ Другое: |
| 2.14 ★ | Технологическое применение / назначение (обязательно) | □ Сушка □ Предварительный нагрев □ Термоусадка □ Отверждение / сушка краски □ Стерилизация □ Удаление влаги □ Активация поверхности □ Сварка пластика □ Термообработка □ Физиотерапия □ Другое: ★ Например: «Термоусадка этикетки на ПЭТ-бутылку» |

# 3 Параметры окружающей среды

Цель: Учёт условий установки для выбора материалов и защиты.

| № | Параметр | Заполнение |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Температура среды | Мин. °C ～ Макс. °C |
| 3.2 | Относительная влажность | %RH |
| 3.3 | Чистота | ○ Обычная ○ Общая чистота (10 000/100 000) ○ Высокая (1000/100) ○ Другое: |
| 3.4 | Взрывозащита | □ Не требуется □ ATEX □ Ex d IIB T4 □ Ex tD (пыль) □ Другое: |
| 3.5 | Коррозионные газы | ○ Нет ○ Слабая коррозия ○ Сильная (кислоты/щелочи) ○ Конкретные вещества: |
| 3.6 | Пыль / частицы | ○ Нет ○ Мало ○ Много ○ Концентрация: |
| 3.7 | Высота над уровнем моря | м |

# 4 Параметры установки и инфраструктуры

Цель: Подтверждение электрических, монтажных и коммуникационных возможностей.

| № | Параметр | Заполнение |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Напряжение | ○ 220 В, 1 фаза ○ 380 В, 3 фазы ○ 400 В, 3 фазы ○ 480 В, 3 фазы ○ Другое: |
| 4.2 | Частота | ○ 50 Гц ○ 60 Гц ○ 50/60 Гц |
| 4.3 | Доступная мощность | кВА / кВт |
| 4.4 | Сжатый воздух | ○ Есть, давление МПа ○ Нет |
| 4.5 | Монтажная зона | Длина мм ¦ Ширина мм ¦ Высота мм |
| 4.6 | Способ монтажа | □ Напольный □ Настенный □ Подвесной □ Передвижной □ Встраиваемый □ Другое: |
| 4.7 | Протоколы связи | □ Не требуется □ Modbus RTU □ Modbus TCP □ Profibus DP □ Profinet □ Ethernet/IP □ Другое: |
| 4.8 | Интеграция со SCADA | ○ Да ○ Нет |

# 5 Специализированные параметры модулей

Цель: Детальный сбор данных по нагревательному, вентиляторному, управляющему и конструкционному модулям.

## 5.1 Нагревательный модуль

| № | Параметр | Заполнение |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Мощность нагрева | кВт |
| 5.1.2 | Макс. температура на выходе | °C |
| 5.1.3 | Материал нагревателя | ○ NiCr 80/20 ○ FeCrAl ○ Нерж. сталь ○ Керамика ○ Другое: |
| 5.1.4 | Скорость выхода на режим | °C/с или °C/мин |
| 5.1.5 | Рекуперация тепла | ○ Нет ○ Да (≥40%) ○ Да (≥60%) |
| 5.1.6 | Кол-во секций | ○ Одна ○ Несколько ( секций) |

## 5.2 Вентиляторный модуль

| № | Параметр | Заполнение |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Расход воздуха | м³/ч или м³/мин |
| 5.2.2 | Давление | ○ Низкое (≤500 Па) ○ Среднее (500~1250 Па) ○ Высокое (>1250 Па) ○ Конкретное: |
| 5.2.3 | Тип вентилятора | ○ Осевой ○ Центробежный ○ Вихревой ○ Другое: |
| 5.2.4 | Регулировка расхода | □ Частотное □ Ручная заслонка □ Постоянная скорость □ Другое: |
| 5.2.5 | Уровень шума | ≤ дБ(А) |

## 5.3 Модуль управления

| № | Параметр | Заполнение |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Способ управления | ○ ПИД/SSR ○ ПЛК ○ Сенсорный экран + ПЛК ○ Другое: |
| 5.3.2 | Точность регулирования | ± °C |
| 5.3.3 | Интерфейс | □ Цифровой индикатор □ 7" сенсорный □ 10" сенсорный □ Кнопки + энкодер □ Другое: |
| 5.3.4 | Запись данных | □ Не требуется □ История (графики) □ Экспорт USB □ Удалённое чтение □ Другое: |
| 5.3.5 | Кол-во рецептов | групп |
| 5.3.6 | Безопасность | ☑ Защита от перегрева (вкл.) ☑ Защита от сухого хода (вкл.) □ Защита двигателя □ Аварийный стоп □ Светозвуковая сигнализация □ Самодиагностика □ Дополнительно: |

## 5.4 Конструкция и материалы

| № | Параметр | Заполнение |
| --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Материал корпуса | ○ AISI 304 ○ AISI 316L ○ Алюминий ○ Сталь с покрытием ○ Другое: |
| 5.4.2 | Степень защиты IP | ○ IP54 ○ IP55 ○ IP65 ○ IP66 ○ Другое: |
| 5.4.3 | Класс изоляции | ○ F (155°C) ○ H (180°C) ○ C (>200°C) ○ Другое: |
| 5.4.4 | Габариты оборудования | Длина мм ¦ Ширина мм ¦ Высота мм |
| 5.4.5 | Вес оборудования | кг |
| 5.4.6 | Теплоизоляция | ○ Нет ○ Да |

# 6 Дополнительные опции и аксессуары

Цель: Выбор дополнительного оснащения.

| № | Наименование | Выбор |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Частотный преобразователь (доп.) | □ Требуется |
| 6.2 | Воздушные фильтры | □ Грубой очистки □ Средней □ HEPA |
| 6.3 | Воздушные ножи | □ Стандартный (длина мм) □ Высокотемпературный □ Кронштейны |
| 6.4 | Высокотемпературные рукава | □ Да, до °C |
| 6.5 | Фланцы / быстросъёмы | □ Круглый (DN ) □ Прямоугольный □ Три-кламп |
| 6.6 | Глушитель шума | □ Да |
| 6.7 | Хомуты и зажимы | □ Да |
| 6.8 | Удлинённый вал двигателя | □ Да |
| 6.9 | Разветвители | □ Тройник □ Крестовина □ Пятерник |
| 6.10 | Опорная плита из нерж. стали | □ Да |
| 6.11 | Запорная/предохранительная арматура | □ Шаровой кран □ Предохранительный клапан |
| 6.12 | КИП (термометр, манометр и т.д.) | □ Термометр □ Манометр □ Расходомер |
| 6.13 | Модуль рекуперации тепла | □ Да |
| 6.14 | Удалённый мониторинг | □ 4G/WiFi □ SCADA-интерфейс □ Мобильные уведомления |
| 6.15 | Ионизатор (снятие статики) | □ Да |
| 6.16 | Совместимость с инертными газами | □ Да |
| 6.17 | Автоматическая очистка нагревателя | □ Да |
| 6.18 | Запасной нагревательный сердечник | □ Да |
| 6.19 | Другие опции |  |

# 7 Дополнительная информация

Цель: Бюджет, сроки, эталонные модели и особые пожелания.

| № | Параметр | Заполнение |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Бюджет | ○ до 5 млн ○ 5–10 млн ○ 10–20 млн ○ 20–50 млн ○ 50–100 млн ○ >100 млн ○ Конкретная сумма: |
| 7.2 | Срок поставки | ○ Срочно (до 2 нед) ○ Нормальный (4–6 нед) ○ Допустимо 8–12 нед ○ По графику (>12 нед) ○ Конкретная дата: |
| 7.3 | Эталонная модель | ○ Нет ○ Да (бренд: модель: ) |
| 7.4 | Дополнительные материалы | □ Планировка линии □ Фото/образцы □ Технологическая схема □ Возможен выезд □ Другое: |
| 7.5 | Особые требования |  |

# 8 Подтверждение клиента

Цель: Заверение корректности данных.

Заполнил:                (подпись)

Должность:

Дата:                (дд.мм.гггг)

Печать компании:

📌 Отправка: Отправьте заполненный лист на info@vortexair.ru или по тел. 8 (495) 798-22-12. Инженеры свяжутся с вами в течение 24 часов.