## 25 квт. в наличии
Улучшенная кольцевая воздуходувка от VortexAir.ru
ИП Дарер В.
https://vortexair.ru/
г. Москва, ул. Фадеева д. 12, м. Маяковская 8 (495) 798-22-12
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВОЗДУХОДУВКУ Главные отличительные черты Воздуходувок VortexAir.ru 1. Провода в распределительной коробке толстые. Провода не греются при больших нагрузках. Провода в распределительной коробке сечением 16 кв. мм 2. Подшипники NSK Япония, термостойкие до +200°C 3. Двухподшипниковая конструкция значительно снижает нагрузку на подшипники, продлевает срок службы воздуходувки и снижает уровень шума, лучше удовлетворяя ваши требования к экологичности.
Трехфазные кольцевые воздуходувка серии 2LG (маркировка CE ISO) | [12 empty] | 2026 г.
No. | Модель | Количество ступеней | Частота | Номинальная | Выходное напряжение | Номинальный | Макс. | Макс.вход | Макс.выход | Шум | Выход/вход Диаметр | Вес | Цена в Москве.
|  |  |  | Мощность |  | Ток | Поток воздуха | Давление | Давление
|  |  | HZ | KW | V | A | м*3/час | mbar | mbar | dB(A) |  | кг.
1 | 1 шт. 2LG920-7HH47 | Двух - ступенчатая | 50 | 25 | 345-415 △/600-720 V Y | 52 △/30Y | 1110 | -440 | 590 | 74 | G 4 | 211 | 604 390 руб.
2 | 1 шт. 2LG940-7HH47 | Двух - ступенчатая | 50 | 25 | 345-415 △/600-720 V Y | 52 △/30Y | 1940 | -310 | 270 | 75 | G 4 | 219 | 619 500 руб.
Что касается методов запуска воздуходувки мощностью 25 кВт: 1. Если ваша электросеть мощная и малонагруженная, используйте запуск по схеме звезда-треугольник. 2. Если ваше приложение требует частых запусков и остановок, плавной работы и устойчивости к ударам, используйте устройство плавного пуска. 3. Если мощность электросети невелика и падение напряжения недопустимо, используйте автотрансформатор. 4. Если вам требуется высококачественная конфигурация, безопасность, стабильность, регулирование скорости/энергосбережение/высококачественное управление, приобретите частотный преобразователь.
IP 55,CLASS F,IE2
Примечание:
| Оплата: | 100% предоплта за 1 сутки. В наличии в Москве.
| Упаковка: | Жесткий картон с фанерным поддоном
Подробная информация о воздуходувке:
♦Немецкая технология. Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава ADC12 и двигатель из 100% чистой меди. Традиционные воздуходувки используют одноподшипниковую конструкцию, которая должна выдерживать огромные радиальные и осевые нагрузки, создаваемые исключительно высокоскоростным вращением лопастей (2800-3350 об/мин). При длительной эксплуатации это легко приводит к вибрационному шуму и сильному износу. Если подшипник заклинит, это напрямую приведет к остановке и перегоранию двигателя, что повлечет за собой простои оборудования и убытки. В наших воздуходувках инновационно используется двухподшипниковая опорная конструкция с высокоточными подшипниками на обоих концах рабочего колеса, образующая стабильную двухточечную систему опоры. Такая конструкция равномерно распределяет нагрузку, значительно снижая риск износа одноподшипниковой опоры. Это не только поддерживает уровень шума в пределах экологических норм, но и значительно продлевает срок службы воздуходувки, эффективно снижая ваши затраты на техническое обслуживание и частоту замены, идеально соответствуя строгим требованиям современной промышленности к экологически чистому и низкоуглеродному оборудованию. Мы придерживаемся традиций превосходного качества, изысканного мастерства и тщательно отобранных материалов, чтобы сделать нашу продукцию более ценной. Преимущество 1: Корпус из алюминиевого сплава аэрокосмического класса Корпус и лопасти вентилятора изготовлены методом точного литья под давлением из высококачественного алюминиевого сплава аэрокосмического класса, отличающегося высокой плотностью, отличным теплоотводом, компактными размерами, малым весом, низким уровнем шума при работе, энергосбережением и длительным сроком службы. Он особенно подходит для применений со строгими требованиями к весу оборудования и теплоотводу. Преимущество 2: Полностью медный двигатель с медной проволокой Datian, известного китайского бренда В обмотке двигателя используется полностью медная эмалированная проволока от Datian, известного китайского бренда медной проволоки. В сочетании с высококачественным ротором и листами кремниевой стали он обладает отличной проводимостью, низкими потерями сопротивления, точным контролем повышения температуры и более высокой энергоэффективностью. Полностью медный материал гарантирует, что двигатель не перегреется и не деградирует при длительной работе под полной нагрузкой, обеспечивая качество продукции и стабильность работы от источника, обеспечивая вам стабильную высокую мощность и более низкие затраты на электроэнергию. Преимущество 3: Импортные высокотемпературные подшипники NSK Благодаря использованию импортных японских высокоточных подшипников NSK, термостойкость воздуходувки значительно повышена. Она выдерживает температуру до 200°C, что делает ее подходящей для работы в условиях высоких температур и частых пусков и остановок, обеспечивая более широкий спектр применения и большую надежность в плане безопасности. 1. Провода в распределительной коробке толстые. Провода не греются при больших нагрузках. 2. Подшипники NSK Япония, термостойкие до + 200°C 3. Двухподшипниковая конструкция снижает нагрузку на подшипники ♦IP55, КЛАСС F 1. Провода в распределительной коробке сечением 16 кв. мм 2. Подшипники NSK Япония, термостойкие до +200°C 3. Двухподшипниковая конструкция снижает нагрузку на подшипники ♦IP55, КЛАСС F
Дополнительные аксессуары
Предохранительный клапан RV |  | Глушитель | Фильтр
ПРИМЕР УПАКОВКИ
НАШИ подшипники VortexAir 2 шт.
подшипники конкурентов 1 шт.

## Частотник
ИП Дарер В.
https://vortexair.ru/
г. Москва, ул. Фадеева д. 12, м. Маяковская 8 (495) 798-22-12
No. | Описание продукта | Кол-во | Цена | Стоимость | Изображение
1 | Обозначение модели: EV510A-0300G/0370P-T4 Подходящий двигатель: Тип G (тяжелый/общего назначения): 30 кВт / 40,0 л.с. Тип P (легкий/вентиляторы и насосы): 37 кВт Входная мощность: Трехфазный переменный ток 380 В, 50/60 Гц Выходная мощность: 40,0 кВА Номинальный ток: 60 А Перегрузочная способность: Тип G (тяжелый): • 150% от номинального тока в течение 60 секунд • 180% от номинального тока в течение 3 секунд Тип P (легкий): • 120% от номинального тока в течение 60 секунд • 150% от номинального тока в течение 3 секунд Метод управления: • Векторное управление с разомкнутым контуром (SVC) • Векторное управление с замкнутым контуром (VC) • Управление V/F Диапазон скоростей: Векторное управление с разомкнутым контуром (SVC): 1:100 Векторное управление с замкнутым контуром (FVC): 1:1000 Время разгона/замедления: 0,0 ~ 6500,0 с | 1 | 1 | 108000 руб.
Основная схема подключения (силовая линия): Входные клеммы (R, S, T): Подключите заводскую трехфазную сеть переменного тока (380 В) к входным клеммам инвертора R, S и T. Рекомендация: Установите многоцикловый автоматический выключатель (MCCB) на передней панели с рекомендуемой мощностью около 63 А. Выходные клеммы (U, V, W): Подключите эти три клеммы к распределительной коробке двигателя воздцходувки. Примечание: Если двигатель работает в обратном направлении, просто поменяйте местами любые два провода из U, V и W. Клемма заземления (PE/E): Корпус инвертора и корпус двигателя должны быть надежно заземлены для предотвращения утечки тока.
Меры предосторожности: 1. Мощное оборудование необходимо отключить перед подключением проводов и проверить напряжение перед включением, чтобы избежать риска поражения электрическим током; 2. Убедитесь, что R/S/T подключены к трехфазной сети, и провод двигателя не подключен; U/V/W подключены к двигателю, и последовательность подключения проводов правильная; 3. Частотный преобразователь и двигатель надежно заземлены; проводка клемм управления надежно закреплена и отсутствуют короткие замыкания. 4. Основная цепь и цепь управления должны быть проложены раздельно, поддерживая расстояние не менее 20 см, чтобы предотвратить помехи; 5. После включения питания сначала выполните тест без нагрузки, наблюдая за направлением вращения вентилятора и уровнем шума. Если все в порядке, подключите нагрузку.
Мощные воздуходувки (например, 15-18,5 кВт и выше) используют частотные преобразователи для запуска, в первую очередь не просто для «запуска», а для защиты электросети, защиты механического оборудования и обеспечения энергосберегающего управления. Вот четыре основные причины: 1. Устранение пускового тока (защита электросети) а. При прямом запуске мощного двигателя (пуск при полном напряжении) мгновенный ток обычно в 5-7 раз превышает номинальный ток. б. Прямой запуск: мгновенный пусковой ток двигателя мощностью 18,5 кВт может превышать 200 А, вызывая резкое падение напряжения в электросети завода, что приводит к мерцанию или даже остановке другого оборудования. в. Запуск с помощью частотного преобразователя: частотный преобразователь постепенно увеличивает частоту с 0 Гц, что приводит к плавному увеличению тока, который обычно не превышает номинальный ток, что делает его очень экономичным с точки зрения энергоснабжения. 2. Снижение механических нагрузок (защита вентилятора) Вращающиеся колеса вентиляторов обычно тяжелые и обладают большим моментом инерции. Прямой пуск: Как при резком нажатии на педаль газа, двигатель мгновенно создает огромный крутящий момент, вызывая сильные механические удары по муфте, ремню и рабочему колесу вентилятора, сокращая срок службы механизма. Пуск с регулируемой частотой: Частотно-регулируемые приводы (ЧРП) обеспечивают функцию «плавного пуска», позволяя вентилятору равномерно разгоняться, снижая износ и вибрацию. 3. Точное регулирование воздушного потока (энергосбережение и снижение потребления) а. В реальных условиях эксплуатации вентиляторам часто не требуется работать на полной нагрузке постоянно. б. Традиционное управление: Двигатель работает на полной скорости, а воздушный поток регулируется путем регулировки выпускного клапана. Это похоже на одновременное нажатие педали газа и тормоза, что приводит к чрезвычайно большим потерям энергии. в. Регулирование с регулируемой частотой: Воздушный поток уменьшается за счет снижения скорости вращения двигателя. Согласно принципам гидродинамики, потребляемая мощность пропорциональна кубу скорости вращения; снижение скорости на 20% потенциально может снизить энергопотребление почти на 50%. 4. Гибкое управление технологическим процессом: Преобразователи частоты могут получать сигналы от датчиков давления и расхода (ПИД-регулирование) для автоматического поддержания постоянного давления или постоянного расхода. Например, когда давление в трубопроводе слишком высокое, преобразователь частоты автоматически снижает скорость, чтобы предотвратить разрыв трубопровода или сбой в работе процесса.

## Способы запуска
Способы запуска двухступенчатой мощной кольцевой воздуходувки мощностью 25 кВт: 1. **Инверторный пуск как первый вариант (наиболее интеллектуальный):** Плавный пуск с помощью инвертора обеспечивает нулевое воздействие на электросеть и двигатель. Он позволяет регулировать частоту (скорость) в соответствии с фактическими потребностями, обеспечивая управление постоянным напряжением или постоянным током, и предлагает наилучшие показатели энергосбережения, что делает его стандартной конфигурацией для высокотехнологичных промышленных применений. 2. **Мягкий пуск как второй вариант (наиболее сбалансированный):** Плавный пуск за счет постепенного увеличения напряжения эффективно исключает механические удары, защищая двухступенчатое рабочее колесо и подшипники вентилятора. Хотя он не позволяет регулировать скорость, его небольшие размеры и высокая экономичность делают его подходящим для сценариев, где не требуется изменение воздушного потока и необходима только плавная работа. 3. **Принцип запуска без нагрузки (самый безопасный):** Всегда открывайте перепускной клапан или предохранительный клапан во время запуска, позволяя вентилятору достичь номинальной скорости в режиме холостого хода, прежде чем постепенно увеличивать нагрузку. Это значительно снижает пусковое давление на двигатель, предотвращая срабатывание защиты от чрезмерного тока или перегорание обмоток. 4. **Прямой запуск строго запрещен (главное):** Из-за высокой мощности вентилятора мощностью 25 кВт категорически запрещается прямой запуск с помощью воздушного выключателя. 5-7-кратный импульсный ток, создаваемый при прямом запуске, ускорит старение двигателя и может создавать помехи для другого чувствительного оборудования в электросети.